## 1.Device information
90909
| group_name | device_name | service | address | port | unique_id | baudrate | data_bits | parity | stop_bits | self_station_no | module_I/O_station_no | network_no | PC_no | input/output_no | data_type | descryption [100 char]
| MLCC#1 | ingress | Modbus TCP Master | 127.0.0.1 | 502 | 55 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | is this working well ?

## 2.Device tag
group_name | device_name | Tag ID | Tag Info |  |  | Condition |  |  | Property |  | Data
|  | Tag | Start address | Length | Value Type | Interval | Load condition | History | Category | Comment | Type | Value
MLCC#1 | ingress | 256_sInt | 40001 | 1 | Signed Integer | 10000 |  | disable | jjj | jjj
MLCC#1 | ingress | 256_uInt | 40001 | 1 | Unsigned Integer | 10000 |  | disable | ooo | nnn
MLCC#1 | ingress | 256_Float | 40001 | 1 | Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 256_bin | 40001 | 1 | Binary | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | -255_sInt | 40002 | 1 | Signed Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | -255_uInt | 40002 | 1 | Unsigned Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | -255_float | 40002 | 1 | Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | -255_bin | 40002 | 1 | Binary | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 255_5_sInt | 40003 | 2 | Signed Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 255_5_uInt | 40003 | 2 | Unsigned Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 255_5_float | 40003 | 2 | Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 255_5_bin | 40003 | 2 | Binary | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0xFF_sInt | 40005 | 1 | Signed Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0xFF_uInt | 40005 | 1 | Unsigned Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0xFF_float | 40005 | 1 | Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0xFF_bin | 40005 | 1 | Binary | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x32_sInt | 40006 | 1 | Signed Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x32_uInt | 40006 | 1 | Unsigned Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x32_float | 40006 | 1 | Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x32_bin | 40006 | 1 | Binary | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x32_hex | 40006 | 1 | Hex | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x32_str_int | 40006 | 1 | String-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x32_str_uint | 40006 | 1 | String-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x32_str_float | 40006 | 1 | String-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x32_hex_int | 40006 | 1 | Hex-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x32_hex_uint | 40006 | 1 | Hex-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x32_hex_float | 40006 | 1 | Hex-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x32_str_ascii | 40006 | 1 | String-ASCII | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x3935_int | 40007 | 1 | Signed Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x3935_uint | 40007 | 1 | Unsigned Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x3935_float | 40007 | 1 | Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x3935_bin | 40007 | 1 | Binary | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x3935_str_int | 40007 | 1 | String-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x3935_str_uint | 40007 | 1 | String-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x3935_str_float | 40007 | 1 | String-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x3935_hex_int | 40007 | 1 | Hex-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x3935_hex_uint | 40007 | 1 | Hex-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x3935_hex_float | 40007 | 1 | Hex-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x3935_str_ascii | 40007 | 1 | String-ASCII | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x3935_hex | 40007 | 1 | Hex | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x9AB1_int | 40008 | 1 | Signed Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x9AB1_uint | 40008 | 1 | Unsigned Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x9AB1_float | 40008 | 1 | Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x9AB1_bin | 40008 | 1 | Binary | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x696E74_int | 40009 | 2 | Signed Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x696E74_uint | 40009 | 2 | Unsigned Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x696E74_float | 40009 | 2 | Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x696E74_bin | 40009 | 2 | Binary | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x21326162_int | 40011 | 2 | Signed Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x31326162_uint | 40011 | 2 | Unsigned Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x31326162_float | 40011 | 2 | Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x31326162_bin | 40011 | 2 | Binary | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x31326162_str_int | 40011 | 2 | String-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x31326162_str_uint | 40011 | 2 | String-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x31326162_str_float | 40011 | 2 | String-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x31326162_hex_int | 40011 | 2 | Hex-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x31326162_hex_uint | 40011 | 2 | Hex-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x31326162_hex_float | 40011 | 2 | Hex-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x31326162_str_ascii | 40011 | 2 | String-ASCII | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x31326162_hex | 40011 | 2 | Hex | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x39414238~int | 40013 | 4 | Signed Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x39414238~uint | 40013 | 4 | Unsigned Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x39414238~float | 40013 | 4 | Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x39414238~bin | 40013 | 4 | Binary | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x39414238~hex | 40013 | 4 | Hex | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x39414238~str_int | 40013 | 4 | String-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x39414238~str_uint | 40013 | 4 | String-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x39414238~str_float | 40013 | 4 | String-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x39414238~hex_int | 40013 | 4 | Hex-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x39414238~hex_uint | 40013 | 4 | Hex-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x39414238~hex_float | 40013 | 4 | Hex-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x39414238~str_ascii | 40013 | 4 | String-ASCII | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x68656c6c_int | 40017 | 3 | Signed Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x68656c6c_uint | 40017 | 3 | Unsigned Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x68656c6c_float | 40017 | 3 | Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x68656c6c_bin | 40017 | 3 | Binary | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x68656c6c_hex | 40017 | 3 | Hex | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x68656c6c_str_int | 40017 | 3 | String-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x68656c6c_str_uint | 40017 | 3 | String-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x68656c6c_str_float | 40017 | 3 | String-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x68656c6c_hex_int | 40017 | 3 | Hex-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x68656c6c_hex_uint | 40017 | 3 | Hex-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x68656c6c_hex_float | 40017 | 3 | Hex-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | 0x68656c6c_str_ascii | 40017 | 3 | String-ASCII | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9550"_int | 40021 | 2 | Signed Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9550"_uint | 40021 | 2 | Unsigned Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9550"_float | 40021 | 2 | Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9550"_bin | 40021 | 2 | Binary | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9550"_hex | 40021 | 2 | Hex | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9550"_str_int | 40021 | 2 | String-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9550"_str_uint | 40021 | 2 | String-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9550"_str_float | 40021 | 2 | String-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9550"_hex_int | 40021 | 2 | Hex-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9550"_hex_uint | 40021 | 2 | Hex-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9550"_hex_float | 40021 | 2 | Hex-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9550"_str_ascii | 40021 | 2 | String-ASCII | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9AB1"_int | 40023 | 2 | Signed Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9AB1"_uint | 40023 | 2 | Unsigned Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9AB1"_float | 40023 | 2 | Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9AB1"_bin | 40023 | 2 | Binary | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9AB1"_hex | 40023 | 2 | Hex | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9AB1"_str_int | 40023 | 2 | String-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9AB1"_str_uint | 40023 | 2 | String-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9AB1"_str_float | 40023 | 2 | String-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9AB1"_hex_int | 40023 | 2 | Hex-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9AB1"_hex_uint | 40023 | 2 | Hex-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9AB1"_hex_float | 40023 | 2 | Hex-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "9AB1"_str_ascii | 40023 | 2 | String-ASCII | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255"_int | 40025 | 2 | Signed Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255"_uint | 40025 | 2 | Unsigned Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255"_float | 40025 | 2 | Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255"_bin | 40025 | 2 | Binary | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255"_hex | 40025 | 2 | Hex | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255"_str_int | 40025 | 2 | String-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255"_str_uint | 40025 | 2 | String-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255"_str_float | 40025 | 2 | String-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255"_hex_int | 40025 | 2 | Hex-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255"_hex_uint | 40025 | 2 | Hex-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255"_hex_float | 40025 | 2 | Hex-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255"_str_ascii | 40025 | 2 | String-ASCII | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "255_55"_int | 40027 | 3 | Signed Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "255_55"_uint | 40027 | 3 | Unsigned Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "255_55"_float | 40027 | 3 | Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "255_55"_bin | 40027 | 3 | Binary | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "255_55"_hex | 40027 | 3 | Hex | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "255_55"_str_int | 40027 | 3 | String-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "255_55"_str_uint | 40027 | 3 | String-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "255_55"_str_float | 40027 | 3 | String-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "255_55"_hex_int | 40027 | 3 | Hex-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "255_55"_hex_uint | 40027 | 3 | Hex-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "255_55"_hex_float | 40027 | 3 | Hex-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "255_55"_str_ascii | 40027 | 3 | String-ASCII | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255_5"_int | 40030 | 3 | Signed Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255_5"_uint | 40030 | 3 | Unsigned Integer | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255_5"_float | 40030 | 3 | Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255_5"_bin | 40030 | 3 | Binary | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255_5"_hex | 40030 | 3 | Hex | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255_5"_str_int | 40030 | 3 | String-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255_5"_str_uint | 40030 | 3 | String-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255_5"_str_float | 40030 | 3 | String-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255_5"_hex_int | 40030 | 3 | Hex-Int | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255_5"_hex_uint | 40030 | 3 | Hex-UInt | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255_5"_hex_float | 40030 | 3 | Hex-Float | 10000 |  | disable
MLCC#1 | ingress | "-255_5"_str_ascii | 40030 | 3 | String-ASCII | 10000 |  | disable

## 3.Device action
group_name | device_name | Action ID |  |  | Action Info |  |  |  |  | Property
|  | Tag(read) | Condition | Action | Category | Group | Device | Tag(write) | Value | Comment

## 4.Server information
server_name | service | port | station_id | IP address | descryption [100 char]

## 5.Server tag
Server | Tag ID |  |  | Tag Info |  |  |  |  | Property
server_name | ID | Type | Address | Category | Group | Device | Tag | Value Type | Category | Comment

## 6. Server action(지금은 개발범위제외)
Action ID --> Trigger condition |  |  | Action Info-->Action & Target |  |  |  | Property
Tag | Condition | Action | Group | Device | Tag | Value | Comment
1_->holding_->1 |  | device | MLCC#1 | ingress | T_Phase_R | 9999
지금 단계에서는 필요없음.
HTTP Rest 를 통한 장치제어/접근도 가능하고 server tag 를 통해서 장치에 write 도 가능하니까.

## 7.Virtual tag
Tag ID | Tag Info |  | Condition |  |  | Property |  | Data
Tag | Logic | Value Type | Interval | Load condition | History | Category | Comment | Type | Value

## 8.Virtual action
Action ID |  |  |  | Action Info |  |  |  | property
Tag(read) | Condition | Action | Category | Group | Device | Tag(write) | Value | Comment

## 9.Custom DB information
database_name | service | address | port | database | username | password | type

## 10.Custom DB tag
| Tag ID | Tag info |  |  |  | Condition |  |  | Property |  | Data
database_name | Tag | Table | Column | Condition | Value Type | Interval | Load condition | History | Category | Comment | Type | Value

## 11.Custom DB action
| Action ID |  |  | Action Info |  |  |  |  | Property
database_name | Tag(read) | Condition | Action | Category | Group | Device | Tag(write) | Value | Comment

## OPC data type
| OPC UA Data Type | bit수 | byte 수
1 | Boolean | 1 | (1bit)
2 | Byte | 8 | 1
3 | Double | 64 | 8
4 | Float | 32 | 4
5 | Int16 | 16 | 2
6 | Int32 | 32 | 4
7 | Int64 | 64 | 8
8 | LocalizedText |  | string
9 | SByte | 8 | 1
10 | String |  | string
11 | UInt16 | 16 | 2
12 | UInt32 | 32 | 4
13 | UInt64 | 64 | 8
XmlElement (*)
| ByteString (*) | 64
DateTime (*)
ExpandedNodeId (*)
Guid (*)
NodeId (*)
QualifiedName (*)
Structure (*)
Time (*)
(*) : Read only

## ②" Extract & Load to DB 0.95
필드별 설명
| Attribute Name | Data Type | Sample Value | Description
| group | string
device name
register type
start address
| offset (count, bulk) | integer
| tag name | string
tag value type
| polling interval(ms) | integer
condition to DB loading
historian
description
각 device 별로 이 table 을 export 할 수도 있어야 하고 import 할 수도 있어야 함.
identify "precisely where is information" | [device's data tagging template]
element index ==> | DE1 | DE2 | DE3 | DE4 | DE5 | DE6 | DE7 | DE8 | DE9 | DE10
| group | device name | start address | offset (count, bulk) | tag name | tag value type | polling interval(ms) | condition to DB loading | historian | description
| Line1 | XGT#1 | MB1245 | 1 | plc1_voltage | uInt8 | 100 |  | Y
| Line2 | XGT#1 | MW6351 | 1 | plc2_current | uInt16 | 250 | < 0b10110100
| Line1 | XGT#8 | MW3054 | 25 | plc4_power | uInt8 | 3000 | >{lc1_voltage+100} | Y
|  |  |  | 1 : 1개만 가져오기 |  |  |  | elixir 연산자사용
|  |  |  | N : 연달아서 N개만큼 가져오기 |  |  |  | 빈칸이면 항상 저장한다는 의미
비교대상으로 tag 또는 virtual tag 또는 상수 모두 가능
상수비교경우 10진(소수점포함),2진,8진,16진모두 가능
manual input | [device's data tagging template] DE3: 각 PLC 의 고유주소 표기체계 사용.; [device's data tagging template] DE4: 1~255; [device's data tagging template] DE7: 5~3600000; [device's data tagging template] DE8: 무제한 코딩
dropbox input | [device's data tagging template] DE1: dropbox; [device's data tagging template] DE6: dropbox; [device's data tagging template] DE9: Y/N
확장성(scalability) | bar: [device's data tagging template] DE8
automatic redundancy check | bar: [device's data tagging template] DE2 to [device's data tagging template] DE3; [device's data tagging template] DE5
naming rule 적용 | bar: [device's data tagging template] DE5; [device's data tagging template] DE10
sChar (1B)
uChar (1B)
sINT (2B)
uINT (2B)
sDINT (4B)
uDINT (4B)
sLINT (8B)
uLINT (8B)
REAL (4B)
LREAL (8B)
STRING
TIMER0_1 (0.1ms)
TIMER1 (1ms)
TIMER10 (10ms)
TIMER100 (100ms)
tag mapper,
to be uploaded to Edgehub,
to be downloaded to PC

## data_request to device (hidden)
data_map
group | device | label (auto: group_device_address_length_r/w) | address |  | length | data_type | Read / Write | retrieval |  | data comment
|  |  | address | type |  |  |  | type | interval
Line1 | PLC1 | line1_plc1_%MB0100_1_r | %MB0100 | ascii | 1 | unit16 | read | realtime |  | voltage
Line1 | PLC1 | line1_plc1_%MB0101_2_r | %MB0101 | ascii | 2 | unit16 | read | realtime |  | current
Line1 | PLC1 | line1_plc1_%MB0102_9_r | %MB0102 | ascii | 9 | unit16 | read | periodic | 10000 | name
Line1 | PLC1 | line1_plc1_%MB0111_1_r | %MB0111 | ascii | 1 | unit16 | read | periodic | 1000 | run
Line1 | PLC1 | line1_plc1_%MB0111_1_w | %MB0111 | ascii | 1 | unit16 | write | on demand |  | run
Line1 | PLC1 | line1_plc1_%MB0112_1_w | %MB0111 | ascii | 1 | unit16 | write | on demand |  | emergency_stop
device
: group_information에서 정의된 device 이름
name
:기기에서 의미를 가지는 최소 단위를 구분할 수 있는 이름 (Ex- tag)
:group 내에서 primary key
byte_swap , word_swap
: 0: inactive, 1: active
: byte와 word 면 충분한지 모르겠음
byte swap
:
word_swap
:

## ①"-1 Ext RDB dev' infomation
element index ==> | RDI1 | RDI2 | RDI3 | RDI4 | RDI5 | RDI6 | RDI7 | RDI8 | RDI9
| DB device name | DB filename | service | port | IP address | TCP/UDP | ID | Password | description
| MES RDB#1 | lsispoc01 | mariadb | 2004 | 192.168.0.1 | TCP | lsisadmin01 | @!#123
| CMMS RDB#1 | lsispoc02 | mariadb | 3034 | 192.168.0.2 | TCP | lsisadmin02 | @!#124
| QMS RDB#1 | lsispoc03 | MySQL | 2004 | 192.168.0.3 | TCP | lsisadmin03 | @!#125
| EMS RDB#1 | edgehub | mariadb | 3034 | localhost | TCP | lsisadmin04 | @!#126
manual input | RDI4: 1~65535; RDI5: 255.255.255.255 형식
dropbox input | RDI6: TCP/UDP
확장성(scalability) | bar: RDI3
automatic redundancy check | bar: RDI1 to RDI2; RDI5
naming rule 적용 | bar: RDI1 to RDI2; RDI7 to RDI9

## ②"-1 Ext RDB Extrct & LD to DB
element index ==> | RDE1 | RDE2 | RDE3 | RDE4 | RDE5 | RDE6 | RDE7 | RDE8 | RDE9
| DB device name | DB filename | tag name | tag value type | Query | polling interval(ms) | condition to DB loading | historian | description
| MES RDB#1 | lspoc01 | DB_Labor_slot1 | string | select...oooo | 100 | != | Y
| CMMS RDB#1 |  | DB_Labor_slot2 | string | select....xxxx | 730 |  | Y
| QMS RDB#1 |  | DB_Labor_slot3 | string | select...oooo | 100 | <0
| EMS RDB#1 | edgehub | DB_Labor_slot4 | string | select....xxxx | 1800 | >0x2FF | Y
| QMS RDB#2 |  | DB_CMMS_CNC1 | uINT | select...oooo | 500 | >plc2_voltage
| EMS RDB#2 |  | DB_CMMS_CNC2 | uDINT | select....xxxx | 1500 | ==1 | Y
| QMS RDB#3 |  | DB_CMMS_CNC3 | REAL | select...oooo | 100 | >0b10101001 | Y
| EMS RDB#3 |  | DB_QMS_EOL1 | uINT | select....xxxx | 1800 | <0
| QMS RDB#4 |  | DB_QMS_Input | string | select...oooo | 500 | ==1 | Y
| EMS RDB#4 |  | DB_WHM_tot | string | select....xxxx | 100 | ==0
쓰기(update)나 추가하기(insert) 그리고 삭제(delete) 는 없고, 오직 읽기(select)만 있음
bulk read 와 single read 만 사용가능
음..조건을 검사하여 참일경우에만 read(select) 하는 경우도 있을텐데..
manual input | RDE6: 5~3600000; RDE7: 무제한
dropbox input | RDE8: Y/N
확장성(scalability) | bar: RDE5
automatic redundancy check | bar: RDE1 to RDE3; RDE9
naming rule 적용 | bar: RDE3

## ③" Xfom & Load to (DB&PLC) 0.95
element index ==> | XF1 | XF2 | XF3 | XF4 | XF5 | XF6 | XF7 | XF8 | XF9
| Transformation |  | Loading | [5 empty] | property
|  |  | to DB |  | to PLC
identify "how to aggregate the aquired data" | virtual tag name | Function & operand | 조건검사/저장주기 (ms) | pre-condition before loading | condition before writing | Destinated Tag name | historian enable/disable | category | comment
| vt_plc1_power | 5 | 1500 |  |  |  | Y
| vt_plc2_power | {line1, plc1, power}+(line1, plc2, power)} | 200 | <0
| vt_PLC_volt_diff | * | 2000 | >0x2FF | <=-350 | wr_plc2_emergency | Y
| vt_PLC_curr_diff | {(line1, plc1, volt)*(Line1,CMMS RDB#1 ,DB_CMMS_CNC1)/(line3, plc3, power)} | 550 | >plc2_voltage | >vt_plc2_voltage_max | wr_plc2_traffic_signal
| vt_plc1_voltage_min | vt_PLC_volt_diff & vt_PLC_curr_diff | 3000 | ==1 |  | wr_plc2_beltgate | Y
| vt_plc2_voltage_max | (line1, plc1, power)>>8 | 250 | >0o376
|  | elixir 연산자 사용 |  | 빈칸이면 '이전값과 다를때 저장' 의미임 | 빈칸이면 '이전값과 다를때 저장' 의미임 | 여기 적히는 tag 들은 'extract & load' 워크시트에 'W'나 'R/W' 로 리스팅 된 것들임 | Y 가 아니면 저장하지 않는걸로
|  | 빌트인 함수사용 |  | elixir syntax 사용 | elixir 연산자 사용
|  | 시뮬레이션 결과를 보여줄수 있어야 편함. |  | 비교대상으로 tag 또는 virtual tag 또는 상수 모두 가능 | 비교대상으로 tag 또는 virtual tag 또는 상수 모두 가능
상수비교경우 10진(소수점포함),2진,8진,16진모두 가능
manual input | XF3: 5~3600000; XF4: 무제한; XF5: 무제한
dropbox input | XF7: Y/N
확장성(scalability) | XF2: item shall be scalable; XF4: item shall be scalable
automatic redundancy check | bar: XF1; XF6
naming rule 적용 | bar: XF1; XF8 to XF9
|  | remained pain point | 전처리/조건판단과 같은 단순논리 적용외에 ML 과 같은 고차원 로직을 돌려서 그 결과값을 virtual tag 값에 넣고 이벤트함수를 돌리고 싶다.
|  | reason | 여러개의 데이터(metric) 을 실시간으로 관찰하여 insight (고차원 정보, 예측, 경험적 미래결과예상)을 알 수 있다면 좋겠다.
virtual tag mapper,
to be uploaded to Edgehub,
to be downloaded to PC
Note on B5: seungwoo choi: 장비로 부터 읽어들인 데이터가 가공되어 저장될 저장소의 Tag.
Note on C9: seungwoo choi: DB 에서 읽어와서 값을 저장하고 있는 tag 역시 사용됨.
Note on C10: seungwoo choi: virtual tag 가 다른 virtual tag 의 계산에 사용될수 있다
Note on C18: seungwoo choi: 1.2에서는 function 들을 사용자가 만들어서 등록시켜 사용할수 있어야 함.

## (TBD) North tag mapper
north bound tag mapper

## (TBD) North RDB mapper
north bound RDB mapper
| DB device | DB filename | tag name | tag value type | offset(count,bulk) | Query | polling interval(ms) | condition to DB loading | historian | description
| MES RDB#1 | lspoc01 | DB_Labor_slot1 | string | 10 | update...oooo | 100 | <0 | Y
| CMMS RDB#1 |  | DB_Labor_slot2 | string | 20 | insert....xxxx | 730 | >0x2FF | Y
| QMS RDB#1 |  | DB_Labor_slot3 | string | 0 | update...oooo | 100 | >plc2_voltage
| EMS RDB#1 | edgehub | DB_Labor_slot4 | string | 0 | insert....xxxx | 1800 | ==1 | Y
| QMS RDB#2 |  | DB_CMMS_CNC1 | uINT | 150 | update...oooo | 500 | >0o376
| EMS RDB#2 |  | DB_CMMS_CNC2 | uDINT | 200 | insert....xxxx | 1500 | ==1D | Y
| QMS RDB#3 |  | DB_CMMS_CNC3 | REAL | 0 | update...oooo | 100 | >10101001B | Y
| EMS RDB#3 |  | DB_QMS_EOL1 | uINT | 25 | insert....xxxx | 1800 | <0D
| QMS RDB#4 |  | DB_QMS_Input | string | 5 | update...oooo | 500 | ==1D | Y
| EMS RDB#4 |  | DB_WHM_tot | string | 10 | insert....xxxx | 100 | ==0D
count 개수를 정확히 가늠할 수 있나?
쓰기(update)나 추가하기(insert) 그리고 삭제(delete) 만 있음
bulk read 와 single read 만 사용가능
음..조건을 검사하여 참일경우에만 read(select) 하는 경우도 있을텐데..일단은 polling 으로 진행 @2020-02-05
mandatory or optional
dropbox input
확장성(scalability)
automatic redundancy check

## (Old version==>)
1.Device tags mapper
2.Device actions mapper
3.Server tags mapper (server action 은 없습니다.)
4.Custom Database Tags mapper
5.Custom Database Actions mapper
6.Virtual tags mapper
7.Virtual tags Actions mapper
8.device information mappe
9.DB information mapper
10.server information mapper

## ①Device information_v0.93
| device_description | [12 empty] | device connection
| group | device type | device_name | manufacturer | device_identity_no. | device comment | common |  |  | serial | [6 empty] | Ethernet/Wifi
[7 empty] | service | port | station id | baud_rate | parity | stop_bit | data_bit | timeout | retry_count | timeout_count | IP address | TCP/UDP
| Line1 | PLC | XGT#1 | LSIS | KRGC0001 | PLC | FENET_MASTER | 2004 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 192.168.0.1 | TCP
| Line1 | PLC | XGT#2 | LSIS | KRGC0002 | 사출 | CNET_MASTER | COM1 | 1 | 38400 | NONE | 1 | 8 | 1000 | 3 | 2 | NA | NA
| Line1 | GIMAC | GIMAC-I | LSIS | KRGC0003 | 계전기 | MODBUS_RTU_MASTER | COM2 | 1 | 9600 | NONE | 1 | 8 | 1000 | 3 | 2 | NA | NA
| Line2 | DB WR_server | Ext Maria #1 DB | LSIS | KRC0100DB | Database | maria DB | 3034 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | localhost | TCP
mandatory or optional | mandatory |  | mandatory |  |  |  |  | mandatory | [7 empty] | complementary mendatory ==> | <== complementary mendatory
dropbox(D)or manual(M) input | [16 empty] | semi-dropbox | dropbox
[17 empty] | localhost | TCP
[17 empty] | "enter IP" | UDP
remained pain point
[5 empty] | 1 | 외부 DB로부터 데이터를 가져올때 어떤 DB 던 관계없이 일반화된 방법을 이용하여 가져올 수 있는 방법이 없다.
[5 empty] | 2 | 저장하는 데이터 테이블 중 일부를 외부 DB서버에 저장하고 싶은 경우가 있으나 v1.1에서는 불가
why it is painful
[5 empty] | 1 | database 종류마다 query 문 형태가 다르고,
query 문법을 안다고 해도 scheme 를 알아야 정보가 담겨있는 정확한 정보에 접근할 수 있고,
정보에 접근한다 해도 하나밖에 못가져 온다. 블럭형태로 가져올 수가 없다.
블럭형태로 가져온다고 해도 현재 edgehub scheme 으로는 '블럭'채로 저장하는 table 구조가 아니어서 담을 수 없음.
[5 empty] | 2 | historian 과 같이 방대한 크기, 상당히 장기간 (최소 10년) 보관하여야 하는 데이터들은 Edgehub 가 아닌 물리적으로 확장이 용이한(클라우드 포함)장소에 보관하고 싶어함

## ②Extract & Load_v0.93
[5 empty] | attributes for accessing precise location of rawdata |  |  |  | Extraction |  | Loading |  | property
[5 empty] | when if in PLC |  |  | when if in Database | periodic | on demand/event | pre-condition before loading | historian enable/diable
| group | device name | tag name | start_address | 주소값 type | offset | tag value type | query | interval | ext condition to read this | value condition to update DB |  | category | comment
| line1 | XGT#1 | plc1_voltage | %MB0100 | hex | 1 | uInt8 | NA | 1000 |  | always update/save | enable | voltage | PLC1 전압
| line1 | XGT#1 | plc1_current | %MB0202 | hex | 20 | uInt16 | NA | 1000 |  | <0 | disable | current | 전류
| line1 | XGT#2 | plc1_name_last_char | %MB0110 | hex | 4 | Int32 | NA | 500 |  | =0 | enable | xxx | aaa
| line1 | XGT#2 | plc2_run_read | %MB1020 | string | 8 | uInt16 | NA | 200 |  | =1 | enable | yyy | bbb
| line1 | XGT#2 | plc2_run_write | %MB2A02 | hex | 1 | float | NA | NA | vt_plc1_voltagemin<220 | != | enable | zzz | fff
| line2 | XGT#1 | plc1_name | %MB1000 | string | 2 | uInt16 | NA | 730 |  | bit L-->H | disable | name | 이름
| line2 | XGT#1 | plc1_emergency_stop | %MB3902 | string | 1 | Int32 | NA | 100 |  | bit H-->L | enable | stop | 긴급정지
| line2 | XGT#1 | plc2_voltage | %MBA09F | string | 2 | uInt16 | NA | 1800 |  | always update/save | enable | name | PLC2 전압
| Line3 | MySQL_RD | DB_SQL_Labortime | NA | NA | NA | NA |  | 500 |  | >0 | enable | power | 사용 전체전력
| Line5 | Edge_Maria | edge DB_maria_function | NA | NA | NA | NA |  | 100 |  |  | disable | 작업장 온도 | temperature
| line1 | XGT#2 | wr_plc2_emergency | %MB0110 | hex | 1 | uInt8
| line1 | XGT#2 | wr_plc2_traffic_signal | %MB1020 | string | 2 | uInt16
| line1 | XGT#2 | wr_plc2_beltgate | %MB2A02 | hex | 4 | Int32
mandatory | [6 empty] | complementary mendatory ==> | <== complementary mendatory
dropbox(D)or manual(M) input | Dropbox | Dropbox |  |  | dropbox | dropbox(4가지) | dropbox(20가지) |  |  |  | dropbox | dropbox
확장성(scalability) | [10 empty] | item shall be scalable | item shall be scalable
automatic redundancy check |  |  | needed within same device name
preparation for 'multi client' feature |  |  | Another client can change this
Dropbox data valid list @ v1.1 |  |  |  |  | hex |  | BIT |  |  |  | != | 1000
[5 empty] | string |  | NIBBLE |  |  |  | <0 | 2000
[7 empty] | sChar (1B) |  |  |  | =0 | 10000
[7 empty] | uChar (1B) |  |  |  | =1 | whole day
[7 empty] | WORD (2B) |  |  |  | always update/save | whole week
[7 empty] | DWORD (4B) |  |  |  | 0-->1 (rising) | whole month
[7 empty] | LWORD (8B) |  |  |  | 1-->0 (falling) | off
sINT (2B)
|  |  | remained pain point |  |  |  | uINT (2B)
|  |  | 1 | loading 시 전처리/조건판단에 따른 DB update 기능에서 조건들이 훨씬 많아져야함. |  |  | sDINT (4B)
|  |  |  | 전처리/조건판단은 사용자가 직접 만들수 있고 저장할 수 있고 가져올 수 있어야 함. |  |  | uDINT (4B)
|  |  | 2 | 전처리/조건판단과 같은 단순논리 적용외에 ML 과 같은 고차원 로직을 돌려서 그 결과값을 virtual tag 값에 넣고 어떤 이벤트를 만들고 싶다. |  |  | sLINT (8B)
uLINT (8B)
|  |  | why it is painful |  |  |  | REAL (4B)
|  |  | 1 | v1.1에서는 5~6개의 조건밖에는 없음. |  |  | LREAL (8B)
|  |  |  | 사용자는 이 부분을 훨씬 다양화 하고 싶어함. |  |  | STRING
TIMER0_1 (0.1ms)
TIMER1 (1ms)
TIMER10 (10ms)
TIMER100 (100ms)
v0.93, 읽어오는 주소뿐만아니라 & '값을 쓸수있는 주소 '모두를 tagging 해서 일관성을 갖음
Note on D4: seungwoo choi: 읽어들인 값과 함께 달려서 관리될 꼬리표에 적힌 이름. 값과 함께 DB table 안에 저장됨

## ③Transform & Load_v0.94
| Data Transformation |  |  | Loading | [5 empty] | property
|  |  |  | to DB |  | to PLC |  | historian enable/disable/interval
| virtual tag name | Function | Group, Device, Tag | 조건을 검사하기위한 주기 | pre-condition before loading | condition before writing | Destination Tag name |  | category | comment
| vt_plc1_power | equal to | 5 | 1500 | != |  |  | 1000 | current | 전류
| vt_plc2_power | sub | (line1, plc1, power), (line1, plc2, power) | (line1, plc2, power) | <0 |  |  | 2000 | xxx | aaa
| vt_PLC_volt_diff | multi | (line1, plc1, power), (line1, plc2, power) |  | =0 | <0 | wr_plc2_emergency | 10000 | yyy | bbb
| vt_PLC_volt_diff | average | (line1, plc1, volt), (line1, plc2, volt) |  | =1 | != | wr_plc2_traffic_signal | off | zzz | fff
| vt_plc1_voltage_min | min | vt_PLC_volt_diff |  | always update/save | 1000 | wr_plc2_beltgate | week | voltage | 전압최대값보정
| vt_plc2_voltage_max | max | (line1, plc1, power) |  | bit L-->H |  |  | month | voltage | 전압최소값보정
mandatory or optional |  | mandatory
dropbox(D)or manual(M) input |  | dropbox | Pop up & Dropbox |  | dropbox |  |  | dropbox
확장성(scalability) |  | item shall be scalable |  |  | item shall be scalable
automatic redundancy check | needed in all this column
preparation for 'multi client' feature |  |  | Another client can change this
Dropbox data valid list @ v1.1 |  | add |  |  | != |  |  | 1000
|  | sub |  |  | <0 |  |  | 2000
|  | mul |  |  | =0 |  |  | 10000
|  | ave |  |  | =1 |  |  | whole day
|  | min |  |  | always update/save |  |  | whole week
|  | max |  |  | 0-->1 (rising) |  |  | whole month
[5 empty] | 1-->0 (falling) |  |  | off
remained pain point
|  | 1 | 전처리/조건판단과 같은 단순논리 적용외에 ML 과 같은 고차원 로직을 돌려서 그 결과값을 virtual tag 값에 넣고 어떤 이벤트를 만들고 싶다.
why it is painful
|  | 1 | 여러개의 데이터(metric) 을 실시간으로 관찰하여 insight (고차원 정보, 예측, 경험적 미래결과예상)을 알 수 있다면 좋겠다.
Note on B5: seungwoo choi: 장비로 부터 읽어들인 데이터가 가공되어 저장될 저장소의 Tag.
Note on D10: seungwoo choi: virtual tag 가 다른 virtual tag 의 계산에 사용될수 있다
Note on C16: seungwoo choi: 1.2에서는 function 들을 사용자가 만들어서 등록시켜 사용할수 있어야 함.

## v0.93 DB scheme draft
| primary key |  |  |  |  | primary key
| line No. | property name |  | line No. | device name | device id
| 1 | Line #1 | ` | 1 | XGT#1 | 1
| 2 | Line #2 |  | 1 | XGT#2 | 2
| 3 | Line #3 |  | 1 | Gimac-I | 3
|  |  |  | 2 | Ext Maria #1 DB | 4
|  |  |  | 2 | MySQL | 5
|  |  |  | 2 | Maria | 6
[device informatoin] 테이블
| primary key | [7 empty] | primary key | [8 empty] | tag value historian
| ☞ device ID | device name |  | device ID | property name | property value | property value type | device ID | ☞ tag ID | tag name | tag value type |  | tag ID | property name | property value type | property value |  | ☞ tag history id | tag id | time tamp | value
| 1 | XGT#1 |  | 1 | group | line1 | string | 1 | 1 | plc1_voltage | string |  | 1 | group | string | line1 |  | 1 | 6 | 0:09 | xxxx
| 2 | XGT#2 |  | 1 | device name | XGT#1 | string | 1 | 2 | plc1_current | string |  | 1 | device name | string | XGT#1 |  | 2 | 2 | 0:09 | yyyy
| 3 | GIMAC-I |  | 1 | tag name | plc1_voltage | string | 2 | 3 | plc1_name_last_char | string |  | 1 | tag name | string | plc1_voltage |  | 3 | 9 | 0:09 | zzzzz
| 4 | Ext Maria #1 DB |  | 1 | start_address | %MB0100 | string | 2 | 4 | plc2_run_read | string |  | 1 | start_address | string | %MB0100 |  | 4 | 4 | 0:09 | .
| 4 | MySQL_RD |  | 1 | 주소값 type | hex | string | 2 | 5 | plc2_run_write | string |  | 1 | 주소값 type | string | hex |  | 5 | 1 | 0:09 | .
|  |  |  | 1 | offset | 1 | string | 1 | 6 | plc1_name | string |  | 1 | offset | string | 1 |  | 6 | 3 | 0:09 | .
|  |  |  | 1 | tag value type | uInt8 | string | 1 | 7 | plc1_emergency_stop | string |  | 1 | tag value type | string | uInt8 |  | 7 | 7 | 0:09
|  |  |  | 1 | query | NA | string | 1 | 8 | plc2_voltage | string |  | 1 | query | string | NA |  | 8 | 8 | 0:09
|  |  |  | 1 | interval | 1000 | string | [5 empty] | 1 | interval | string | 1000 |  | 9 | 5 | 0:09
|  |  |  | 1 | ext condition to read this |  | string | [5 empty] | 1 | ext condition to read this | string |  |  | 10 | 10 | 0:09
|  |  |  | 1 | value condition to update DB | always update/save | string | [5 empty] | 1 | value condition to update DB | string | always update/save |  | 11 | 3 | 0:09
|  |  |  | 1 | historian enable/diable | enable | string | [5 empty] | 1 | historian enable/diable | string | enable |  | 12 | 2 | 0:09
|  |  |  | 1 | category | voltage | string | [5 empty] | 1 | category | string | voltage |  | .
|  |  |  | 1 | comment | PLC1 전압 | string | [5 empty] | 1 | comment | string | PLC1 전압
|  |  |  | 2 | group | line1 | string | [5 empty] | 2 | table name | NA |  |  |  | .
|  |  |  | 2 | device name | XGT#1 | string | [5 empty] | 2 | tag name to be selected(read) | NA
|  |  |  | 2 | tag name | plc1_current | string | [8 empty] | 2
|  |  |  | 2 | start_address | %MB0202 | string
|  |  |  | 2 | 주소값 type | hex | string
|  |  |  | 2 | offset | 2 | string
|  |  |  | 2 | tag value type | uInt16
|  |  |  | 2 | query | NA
|  |  |  | 2 | interval | 1000
|  |  |  | 2 | ext condition to read this
|  |  |  | 2 | value condition to update DB | <0
|  |  |  | 2 | historian enable/diable | disable
|  |  |  | 2 | category | current
| 읽어와서 조건에 맞으면 저장하기 |  |  | 2 | comment | 전류
Extract & implicit Load_v0.91
primary key
[5 empty] | ☞ virtual tag ID | virual tag name | virtual tag value type |  | virtual tag ID | property name | property value | property value type |  | virtual tag value historian
[5 empty] | 1 | vt_plc1_power | string |  | 1 | Function | add | string |  | ☞ virtual tag history id | virtual tag id | time tamp | value
[5 empty] | 2 | vt_plc2_power | string |  | 1 | Group, Device, Tag | (line1, plc1, power), (line1, plc2, power) | string |  | 1 | 3 | 0:09 | aaaa
[5 empty] | 3 | vt_PLC_volt_diff | string |  | 1 | value condition to update DB | != | string |  | 2 | 1 | 0:09 | bbbb
[5 empty] | 4 | vt_PLC_volt_diff | string |  | 1 | historian enable/diable | 1000 | string |  | 3 | 2 | 0:09 | cccc
[5 empty] | 5 | vt_plc1_voltage_min | string |  | 1 | group | lin1#1 |  |  | 4 | 3 | 0:09 | rrrr
[5 empty] | 6 | vt_plc2_voltage_max | string |  | 1 | device name | XGT#1 |  |  | 5 | 1 | 0:09 | .
[9 empty] | 1 | start_address |  | string |  | 6 | 2 | 0:09 | .
[9 empty] | 1 | 주소값 type |  | string |  | 7 | 1 | 0:09 | .
[9 empty] | 1 | offset |  | string
[9 empty] | 1 | tag value type |  | string
[9 empty] | 1 | category | current | string
[9 empty] | 1 | comment | 전류 | string
[9 empty] | 2 | Function
[9 empty] | 2 | Group, Device, Tag
[9 empty] | 2 | value condition to update DB
| 읽어온뒤 가공해서 조건에 맞으면 저장하기 | [8 empty] | historian enable/diable
| Transform & Load_v0.91 | [8 empty] | .
device name
start_address
주소값 type
.
.
Note on D27: seungwoo choi: 이렇게 중복이 되어도 괜찮단 말이지..
Note on T38: seungwoo choi: 이게 계속 중복이 되네..
Note on I51: seungwoo choi: 이 부분이 겹치는데 괜찮은가 ?
Note on P75: seungwoo choi: 더 좋은 방법이 있으면 좋겠는데.. 계산식을 백엔드에서 처리하려면 홋따옴표 ' 사이에 있는것은 tag name / virtual tag name' 즉, operand 가 되고 이 operand 들 사이에 있는것은 연산자가 된다. 제공하는 연산자에 대한 정의가 필요하다. C 스타일로 한다던가 elixir 형태로 한다건가.

## v0.88 DB scheme draft
| primary key |  |  | primary key
| line No. | property name |  | device id | line No. | device name
| 1 | Line #1 | ` | 1 | 1 | XGT
| 2 | Line #2 |  | 2 | 1 | XGT
| 3 | Line #3 |  | 3 | 1 | Gimac-I
|  |  |  | 4 | 2 | Maria
|  |  |  | 5 | 2 | MySQL
|  |  |  | 6 | 2 | Maria
[device informatoin] 테이블
| primary key | [6 empty] | primary key
| ☞ device ID | device name |  | device ID | property name | property value |  | ☞ tag ID | device ID | tag name | tag value type |  |  | tag ID | property name | property value type | property value
| 1 | XGT#1 |  | 1 | group | Line1 |  | 1 | 1 | plc1_voltage | string |  |  | 1 | start_address | string | %MB0100
| 2 | XGT#2 |  | 1 | device type | PLC |  | 2 | 1 | plc1_current | string |  |  | 1 | 주소값 type | string | hex
| 3 | GIMAC-I |  | 1 | device_name | XGT#1 |  | 3 | 1 | plc1_name_last_char | string |  |  | 1 | database name | string | NA
| 4 | Ext Maria #1 DB |  | 1 | manufacturer | LSIS |  | 4 | 1 | plc2_run_read | string |  |  | 1 | table name | string | NA
| 4 | MySQL_RD |  | 1 | device_identity_no. | KRGC0001 |  | 5 | 1 | plc2_run_write | string |  |  | 1 | tag name to be selected(read) | string | NA
|  |  |  | 1 | device comment | 계측기 |  | 6 | 1 | plc1_name | string |  |  | 1 | offset | string | 1
|  |  |  | 1 | common_service | FENET_MASTER |  | 7 | 1 | plc1_emergency_stop | string |  |  | 1 | tag value type | string | uInt8
|  |  |  | 1 | common_port | 2004 |  | 8 | 1 | plc2_voltage | string |  |  | 1 | type | string | periodic
|  |  |  | 1 | common_id | NA |  | 9 | 1 | DB_SQL_Labortime | string |  |  | 1 | interval | string | 1000
|  |  |  | 1 | serial_serial_baud_rate | NA |  | 10 | 1 | edge DB_maria_function | string |  |  | 1 | category | string | voltage
|  |  |  | 1 | serial_serial_baud_rate | NA |  | . | . |  | string |  |  | 1 | comment | string | PLC1 전압
|  |  |  | 1 | serial_serial_baud_rate | NA |  | . | . |  | string |  |  | 2 | start address | %MB0202
|  |  |  | 1 | serial_data_bit | NA |  | . | . |  | string |  |  | 2 | 주소값 type | hex |  | .
|  |  |  | 1 | serial_timeout | NA |  | 1 | 2 |  | string |  |  | 2 | database name | NA |  | .
|  |  |  | 1 | serial_retry_count | NA |  | 2 | 2 |  | string |  |  | 2 | table name | NA |  | .
|  |  |  | 1 | serial_timeout_count | NA |  | 3 | 2 |  | string |  |  | 2 | tag name to be selected(read) | NA
|  |  |  | 1 | Ethernet/Wifi_IP address | 192.168.0.1 |  | 4 | 2 |  | string |  |  |  |  | 2
|  |  |  | 1 | Ethernet/Wifi_TCP/UDP | TCP
|  |  |  | 1 | DB_id | NA
|  |  |  | 1 | DB_password | NA
|  |  |  | 1 | DB_db name | NA
|  |  |  | 1 | DB_table name | NA
|  |  |  | 2 | group | Line1
|  |  |  | 2 | device type | PLC
|  |  |  | 2 | device_name | XGT#2
읽어오기
table
primary key
[9 empty] | ☞ virtual tag ID | virual tag name | virtual tag value type |  |  | virtual tag ID | property name | property value | property value type
[9 empty] | 1 | plc1_power | string |  |  | 1 | 계산식 | ='plc_voltage' * 'plc1_current' | string
[9 empty] | 2 | PLC_volt_diff | string |  |  | 1 | category | power | string
[9 empty] | 3 | plc1_voltage_min | string |  |  | 1 | comment | 전력계산보정 | string
[14 empty] | 2 | 계산식 | ='plc1_voltage' - 'plc2_voltage' | string
[14 empty] | 2 | category | volt diff | string
[14 empty] | 2 | comment | plc1 과 plc2 간 전압차 | string
[14 empty] | 3 | 계산식 | =AVERAGE(plc1_voltage,plc2_voltage) | string
[14 empty] | 3 | category | voltage | string
| 가공하기 | [12 empty] | 3 | comment | 전압최소값보정 | string
table
저장하기
table
|  |  |  | primary key | [8 empty] | primary key
|  |  |  | ☞ tag ID | device ID | tag name | tag value type |  | tag id | property name | property value type | property value | ☞ virtual tag ID | virual tag name | tag value type |  |  | virtual tag id | property name | property value type | property value
|  |  |  | 1 | 1 | plc1_voltage | string |  | 1 | WR_PLC_start_address | string | NA | 1 | plc1_power | string |  |  | 1 | WR_PLC_start_address | string | NA
|  |  |  | 2 | 1 | plc1_current | string |  | 1 | WR_PLC_주소값 type | string | NA | 2 | PLC_volt_diff | string |  |  | 1 | WR_PLC_주소값 type | string | NA
|  |  |  | 3 | 1 | plc1_name_last_char | string |  | 1 | WR_DB_database name | string | int_interactor | 3 | plc1_voltage_min | string |  |  | 1 | WR_DB_database name | string | ext_historian
|  |  |  | 4 | 1 | plc2_run_read | string |  | 1 | WR_DB_table name | string | tag_history | [5 empty] | 1 | WR_DB_table name | string | tag_history
|  |  |  | 5 | 1 | plc2_run_write | string |  | 1 | WR_Db_tag name to be updated(write) | string | plc1_voltage | [5 empty] | 1 | WR_Db_tag name to be updated(write) | string | plc1_power
|  |  |  | 6 | 1 | plc1_name | string |  | 1 | WR_offset | string | 1 | [5 empty] | 1 | WR_offset | string | 30
|  |  |  | 7 | 1 | plc1_emergency_stop | string |  | 1 | WR_stored value type | string | uInt8 | [5 empty] | 1 | WR_stored value type | string | string
|  |  |  | 8 | 1 | plc2_voltage | string |  | 1 | condition | string | periodic | [5 empty] | 1 | condition | string | periodic
|  |  |  | 9 | 1 | DB_SQL_Labortime | string |  | 1 | interval | string | 500 | [5 empty] | 1 | interval | string | 500
|  |  |  | 10 | 1 | edge DB_maria_function | string |  | 1 | History On/Off | string | On | [5 empty] | 1 | History On/Off | string | Off
|  |  |  | . | . |  | string |  | 2 | WR_PLC_start_address | string | NA | [5 empty] | 2 | WR_PLC_start_address | string
|  |  |  | . | . |  | string |  | 2 | WR_PLC_주소값 type | string | NA | [5 empty] | 2 | WR_PLC_주소값 type | string | NA
|  |  |  | . | . |  | string |  | 2 | WR_DB_database name | string | int_interactor | [5 empty] | 2 | WR_DB_database name | string | ext_interactor
|  |  |  | 1 | 2 |  | string |  | 2 | WR_DB_table name | string | tag_history | [5 empty] | 2 | WR_DB_table name | string | tag_history
|  |  |  | 2 | 2 |  | string |  | 2 | WR_Db_tag name to be updated(write) | string | plc1_current | [5 empty] | 2 | WR_Db_tag name to be updated(write) | string | PLC_volt_diff
|  |  |  | 3 | 2 |  | string |  | 2 | WR_offset | string | 2 | [5 empty] | 2 | WR_offset | string | 10
|  |  |  | 4 | 2 |  | string |  | 2 | WR_stored value type | string | uInt16 | [5 empty] | 2 | WR_stored value type | string | string
[9 empty] | 2 | condition | string | <0 | [5 empty] | 2 | condition | string | <0
[9 empty] | 2 | interval | string | NA | [5 empty] | 2 | interval | string | NA
[9 empty] | 2 | History On/Off | string | Off | [5 empty] | 2 | History On/Off | string | On
[18 empty] | 3 | WR_PLC_start_address | string | NA
|  |  |  | tag value historian | [8 empty] | virtual tag value historian |  |  |  |  | 3 | WR_PLC_주소값 type | string | NA
|  |  |  | ☞ tag history id | tag id | time tamp | value | [5 empty] | ☞ virtual tag history id | virtual tag id | time tamp | value |  | 3 | WR_DB_database name | string | int_interactor
|  |  |  | 1 | 6 | 0:09 | xxxx | [5 empty] | 1 | 3 | 0:09 | aaaa |  | 3 | WR_DB_table name | string | tag_history
|  |  |  | 2 | 2 | 0:09 | yyyy | [5 empty] | 2 | 1 | 0:09 | bbbb |  | 3 | WR_Db_tag name to be updated(write) | string | plc1_voltage_min
|  |  |  | 3 | 9 | 0:09 | zzzzz | [5 empty] | 3 | 2 | 0:09 | cccc |  | 3 | WR_offset | string | 20
|  |  |  | 4 | 4 | 0:09 | . | [5 empty] | 4 | 3 | 0:09 | rrrr |  | 3 | WR_stored value type | string | string
|  |  |  | 5 | 1 | 0:09 | . | [5 empty] | 5 | 1 | 0:09 | . |  | 3 | condition | string | periodic
|  |  |  | 6 | 3 | 0:09 | . | [5 empty] | 6 | 2 | 0:09 | . |  | 3 | interval | string | 1800
|  |  |  | 7 | 7 | 0:09 | [6 empty] | 7 | 1 | 0:09 | . |  | 3 | History On/Off | string | On
|  |  |  | 8 | 8 | 0:09
|  |  |  | 9 | 5 | 0:09
|  |  |  | 10 | 10 | 0:09
|  |  |  | 11 | 3 | 0:09
|  |  |  | 12 | 2 | 0:09
Note on D27: seungwoo choi: 이렇게 중복이 되어도 괜찮단 말이지..
Note on U38: seungwoo choi: 이게 계속 중복이 되네..
Note on I51: seungwoo choi: 이 부분이 겹치는데 괜찮은가 ?
Note on V72: seungwoo choi: 더 좋은 방법이 있으면 좋겠는데.. 계산식을 백엔드에서 처리하려면 홋따옴표 ' 사이에 있는것은 tag name / virtual tag name' 즉, operand 가 되고 이 operand 들 사이에 있는것은 연산자가 된다. 제공하는 연산자에 대한 정의가 필요하다. C 스타일로 한다던가 elixir 형태로 한다건가.

## data link to tag_v0.89
[10 empty] | exact location to read |  |  |  |  | extraction
|  | Tag_type | group | device name | description | tag name |  |  | in case of PLC |  | in case of database |  |  |  | retrieval |  | property
[8 empty] | start_address | 주소값 type | database name | table name | tag name to be selected(read) | offset | tag value type | type | interval | category | comment
|  | mandatory | mandatory | mandatory | optional | mandatory |  | mandatory | mandatory | mandatory | mandatory | mandatory | mandatory | mandatory | mandatory | mandatory | Optional | Optional
|  | tag | line1 | XGT#1 | voltage | plc1_voltage | @2019-12-03 라벨 내용 제거. | %MB0100 | hex | NA | NA | NA | 1 | uInt8 | periodic | 1000 | voltage | PLC1 전압
읽어오기 |  | tag | line1 | XGT#1 | current | plc1_current | web 화면에 이미 충분한 정보가 표현되므로 | %MB0202 | hex | NA | NA | NA | 2 | uInt16 | periodic | 1000 | current | 전류
|  | tag | line1 | XGT#2 | name_last_char | plc1_name_last_char | 중복적인 정보를 보여줄 필요가 없음 | %MB0110 | hex | NA | NA | NA | 4 | Int32 | periodic | 500
|  | tag | line1 | XGT#2 | run rd | plc2_run_read |  | %MB1020 | string | NA | NA | NA | 8 | uInt16 | periodic | 200
|  | tag | line1 | XGT#2 | run wr | plc2_run_write |  | %MB2A02 | hex | NA | NA | NA | 1 | float | periodic | 150
|  | tag | line2 | XGT#1 | name | plc1_name |  | %MB1000 | string | NA | NA | NA | 2 | uInt16 | periodic | 730 | name | 이름
|  | tag | line2 | XGT#1 | emergency stop | plc1_emergency_stop |  | %MB3902 | string | NA | NA | NA | 1 | Int32 | periodic | 100 | stop | 긴급정지
|  | tag | line2 | XGT#1 | voltage | plc2_voltage |  | %MBA09F | string | NA | NA | NA | 2 | uInt16 | periodic | 1800 | name | PLC2 전압
|  | tag | Line3 | MySQL_RD | 외부 MySQL DB | DB_SQL_Labortime |  | NA | NA | ext_interactor | vibration | plc3_voltage | 50 | string | periodic | 500 | power | 사용 전체전력
|  | tag | Line5 | Edge_Maria | 내부 Maria | edge DB_maria_function |  | NA | NA | int_interactor | device_properties | plc3_current | 20 | string | periodic | 1500 | temperature | 작업장 온도
| 입력방식 | dropbox | dropbox | dropbox | manual | manual (but 중복알림필요) |  |  | dropbox | manual | manual | manual | manual | dropbox(23가지) | dropbox | manual | manual | manual
Client 마다 변경될 수 있는 column |  |  |  |  | optional | Another client can change this | [9 empty] | Another client can change this |  | optional
|  | Q13.virtual 이지? 이건 혹시 내부함수의 결과값에대한 tag 인가 ? 웹화면에서의 insert를 감안한것 ? | [16 empty] | Q19. mandatory 아님 ?
|  |  | Q8.device information v0.8시트, group 과 동일한 내용임? 그렇다면 여긴 dropbox 형태의 입력UI을 제공하는게 좋겠음 | [15 empty] | Q16. 단위가 ms ?
|  |  |  | Q9. device information v0.8, device 와 동일한 내용임 ? 여기 역시 dropbox 형태의 입력UI 가 좋겠음 |  |  |  |  | Q26. 실제 통신으로 내보낼때 '주소'필드를 어떤 type 으로 보낼지를 결정(fenet 은 ascii 로 보냄. 데이터 패킷내 주소필드에)
[6 empty] | 영어만, 특수문자(smartLV 룰), 글자수 30자(30B) |  | Q27.블럭전송은 어떻게 하지?-->적어넣기는 이렇게 적지만 interactor 내부적으로는 알고리즘을 돌려서 한번에 번지들을 묶어서 가져온뒤 이 안에서 자동으로 발라서 저장
[6 empty] | Q10. 이게 'device' 라는 table에 저장되는거지 ?-->tag table | [5 empty] | Q12.이게 23가지가 되는건가?-->yes, 드랍박스형태로 선택
[7 empty] | Q15.Tag 와 label, 둘다 필요한가. Tag 라는 용어만 사용하고 M 열을 DB 에서 표시하는게 어떤가-->SI 아저씨가 tag 이름을 집어 넣으면 이열은 자동으로 생성 | [9 empty] | Q17. mandatory 아님 ?-->NA 와 mandatory
[10 empty] | Q11.바이트 길이임 ? 비트면 어떻하지 ?-->비트/바이트/워드..인지 열을 하나 만들고 몇비트/몇바이트인지 | [6 empty] | Q20.'on demand' 이거 없애는게 어떰. 어차피 on/off 버튼 있기도 하고, 시간 이빠이 늘이면 되기도 하고. 이걸 UI 에서도 수정할수 있지 ? Write 일때는 'on demand'
Q14.이건 어느정도 자동으로 만들어 지면 좋겠음. 중복되는 글자가 많으니까.-->SI 에서 직접 입력함.중복 입력에 대한 방지기능 필요
property
|  |  | description | virtual tag name |  |  | Transformation / calculation / aggregation |  | category | comment
|  |  | optional | mandatory |  | mandatory |  | mandatory | Optional | Optional
가공하기 | [6 empty] | 가공/계산에 사용될 정보들의 tag name 들 (operands) | 계산식 | 추가 정보 (입력) | 추가 정보 (입력)
[5 empty] | group | device name | tag name
|  | 여기는 이미 virtual tag 외에 일반tag 는 올 수 없으므로 'tag/virtual tag'선택은 의미없으므로 해당열 삭제 | power | plc1_power | line1 | XGT#1 | plc1_voltage | ='plc_voltage' * 'plc1_current' | power | 전력계산보정
[5 empty] | line1 | XGT#1 | plc1_current
|  |  | voltage_diff | PLC_volt_diff | line1 | XGT#1 | plc1_voltage | ='plc1_voltage' - 'plc2_voltage' |  | plc1 과 plc2간 전압차
[5 empty] | line1 | XGT#2 | plc2_voltage
|  |  | voltage_min | plc1_voltage_min | line1 | XGT#1 | plc1_voltage | =AVERAGE(plc1_voltage,plc2_voltage) | voltage | 전압최소값보정
[5 empty] | line1 | XGT#2 | plc2_voltage
| 입력방식 |  |  | dropbox | manual | manual | manual(but 손쉬운 입력을 위해 search 기능 필요) | manual | manual (중복이어도 무관) | manual | manual | manual
Client 마다 변경될 수 있는 column |  |  |  | Another client can change this | optional | Another client can change this | optional |  | Another client can change this |  |  | optional
[10 empty] | exact location to write |  |  |  |  | Load to DB
|  | Tag_type | group | device name | description | tag name |  |  | on PLC |  | on external database |  |  |  | retrieval
[8 empty] | start_address | 주소값 type | database name | table name | tag name to be updated(write) | offset | stored value type | condition | interval | History On/Off
|  | @2019-12-02, choi : 여기 column 4개 모두 부분 제거해도 되지 않나 ? Device 별로 tag name 이 같을 수 있으니 mandatory 가 되어야 하나 ? |  |  |  | mandatory |  | mandatory | mandatory |  |  |  | mandatory | mandatory | mandatory | mandatory | mandatory
저장하기 |  | tag | line1 | XGT#1 | voltage | plc1_voltage | @2019-12-03 라벨 내용 제거. |  |  | @2019-12-03 모든 tag 와 virtual tag 는 |  |  |  |  | periodic | 500 | On
|  | tag | line1 | XGT#1 | current | plc1_current | web 화면에 이미 충분한 정보가 표현되므로 |  |  | 내부 DB 던 외부 DB 던 위치와는 무관하게, |  |  |  |  | <0 | NA | Off
|  | tag | line1 | XGT#2 | name_last_char | plc1_name_last_char | 중복적인 정보를 보여줄 필요가 없음 |  |  | (물론 내부 DB 일경우 최고의 속도를 내겠지만) |  |  |  |  | =0 | NA | On
|  | tag | line1 | XGT#2 | run rd | plc2_run_read |  | NA | NA | LS산전의 scheme 에 따라 저장되므로 이 부분은 필요없음 |  |  |  |  | =1 | NA | Off
|  | tag | line1 | XGT#2 | run wr | plc2_run_write | [8 empty] | != | NA | On
|  | tag | line2 | XGT#1 | name | plc1_name |  |  |  | 원래 의도는 SI 가 제시하는 scheme 를 import 해서 |  |  |  |  | bit L-->H | NA | Off
|  | tag | line2 | XGT#1 | emergency stop | plc1_emergency_stop |  |  |  | 매핑'하고자하는 의도였음. |  |  |  |  | bit H-->L | NA | On
|  | tag | line2 | XGT#1 | voltage | plc2_voltage |  | %MB0110 | hex | 시장조사해보니 이부분에 pain point 가 상당한데다 |  |  | 4 | Int32 | always update/save | NA | Off
|  | tag | Line3 | MySQL_RD | 외부 MySQL DB | DB_SQL_Labortime |  | %MB1020 | string | 고민도 많음. 나중에라도 꼭 해결해야할 과제임 |  |  | 8 | uInt16 | >0 | NA | On
|  | tag | Line5 | Edge_Maria | 내부 Maria | edge DB_maria_function |  | %MB2A02 | hex |  |  |  | 1 | float | always update/save | NA | On
|  | virtual_tag |  |  | power | plc1_power |  | ` | [6 empty] | periodic | 500 | Off
|  | virtual_tag | . | NA | voltage_diff | PLC_volt_diff |  |  | NA | [5 empty] | <0 | NA | On
|  | virtual_tag |  |  | voltage_min | plc1_voltage_min | [8 empty] | periodic | 1800 | On
| 입력방식 | dropbox | dropbox | dropbox | manual | manual (but 중복알림필요) |  | manual | dropbox |  |  |  | manual | dropbox(23가지) | dropbox | autofill | dropbox | manual | manual
Client 마다 변경될 수 있는 column | [5 empty] | Another client can change this | [6 empty] | Another client can change this | [5 empty] | optional
이 부분은 제거해도 되지 않을까 ?
Note on G3: seungwoo choi: 읽어들인 값과 함께 달려서 관리될 꼬리표에 적힌 이름. 값과 함께 DB table 안에 저장됨
Note on M4: seungwoo choi: 백엔드 구현시에는 select 문으로 읽어와야함
Note on E11: seungwoo choi: group 이 다르면 device name 이 같아도 문제없다?
Note on M15: seungwoo choi: 해당 DB 내 해당 table 내의 tag 명과 변수형, 바이트수를 정확히 알고 있어야 한다.
Note on N15: seungwoo choi: 이걸 정확히 적어야 한다. 모든 장비에 해당되는데 읽어오는 정보의 type 을 정확히 알아야 정보의 유실없이 DB 에 저장할수 있다.
Note on E32: seungwoo choi: 가공되어 DB table 에 가공된/계산된 결과값과 함께 저장될, 꼬리표에 적힌 이름
Note on W32: 유태윤 (taeyoon.yu): 4. compare 선택 시 value > 0 value = 0 value = 1 등 입력
Note on I36: seungwoo choi: 더 좋은 방법이 있으면 좋겠는데.. 계산식을 백엔드에서 처리하려면 홋따옴표 ' 사이에 있는것은 tag name / virtual tag name' 즉, operand 가 되고 이 operand 들 사이에 있는것은 연산자가 된다. 제공하는 연산자에 대한 정의가 필요하다. C 스타일로 한다던가 elixir 형태로 한다건가.
Note on M52: seungwoo choi: 백엔드 구현시에는 update 문으로 읽어와야함
Note on P54: seungwoo choi: 향후 내부함수들이 추가되면 이곳의 내용이 풍부해짐.
Note on Q54: seungwoo choi: 읽어오는 주기와 동일하게 설정.자동
Note on E59: seungwoo choi: group 이 다르면 device name 이 같아도 문제없다?
Note on N61: seungwoo choi: PLC 에 값을 써 넣으려면 대상번지의 메모리 크기와 값을 match 시켜야만 한다

## 설명
clients table |  |  | clients는 데이터 맵퍼와 무관
Web에 입력 필요한 부분
client_properties table |  |  | clients_properties는 데이터 맵퍼와 무관
Web에 입력 필요한 부분
client_tags table
클라이언트별로 어떤 태그를 사용하는지 입력
@2019-12-02, choi : 클라이언트 아이디1의 클라이언트가 태그 1 ~ 6 까지 사용한다는 의미인가 ? 그럼 tag re-name 과 tag re-typying 외에도,
[6 empty] | primary key |  |  | primary key
[6 empty] | line No. | property name |  | device id | line No. | device name
[6 empty] | 1 | Line #1 | ` | 1 | 1 | PLC1
[6 empty] | 2 | Line #2 |  | 2 | 1 | Kuka robot
[6 empty] | 3 | Line #3 |  | 3 | 1 | Gimac-I
[9 empty] | 4 | 2 | meter
[9 empty] | 5 | 2 | PLC2
[9 empty] | 6 | 2 | Belt con
device information 워크시트에 있는 테이블의 'device' 열 내용과 동일
devices table
device_properties table |  |  |  | device_properties에 device_information 전체 내용이 있음
각 device id 별로
tag table | @2019-12-02, choi : tag id 순서가 뒤죽박죽인 이유가..
tag 테이블에는 tag와 tag value type만
tag_history
tag_history에서는 실제 tag에 들어있는 값이 과거값 포함해서 있음
tag_properties